## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2021 | года
ООО «Сетевая компания» МР Иглинский район РБ
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
31 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-8 ПС "Иглино" ТП-225 | 10 (10.5) | 09,30 2021.07.08 | 12,00 2021.07.08 | П | 2.5 | ТП-198 ТП-201 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 832.1 |  | 08.07.2021 |  |  | 1
32 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Иглино" ТП-192 | 0.38 | 10,00 2021.07.14 | 13,00 2021.07.14 | П | 3 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 79.5 |  | 14.07.2021 |  |  | 1
33 | ИЭСУ | ВЛ | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" | 10 (10.5) | 10,00 2021.07.26 | 15,00 2021.07.26 | В | 5 | ТП-162 ТП-175 ТП-210 ТП-216 ТП-220 ТП-222 ТП-223 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 2173 |  | 26.07.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
34 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 09,30 2021.08.12 | 17,00 2021.08.12 | П | 7.5 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 92.4 |  | 12.08.2021 |  |  | 1
35 | ИЭСУ | ТП | Ф-5 ПС "Иглино" ТП-192 | 0.38 | 09,30 2021.08.18 | 17,00 2021.08.18 | П | 7.5 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 126 |  | 18.08.2021 |  |  | 1
36 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 10,00 2021.08.20 | 13,00 2021.08.20 | П | 3 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 352.8 |  | 20.08.2021 |  |  | 1
37 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 10,00 2021.08.23 | 16,15 2021.08.23 | П | 6.25 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 638.4 |  | 23.08.2021 |  |  | 1
38 | ИЭСУ | ТП | Ф-406 РП "Вятка" ТП-186 | 0.38 | 10,00 2021.08.24 | 17,15 2021.08.24 | П | 7.25 | ВЛ-2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 638.4 |  | 24.08.2021 |  |  | 1
39 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" ТП-175 | 0.38 | 14,00 2021.08.25 | 17,00 2021.08.25 | П | 3 | ВЛ-4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 226.8 |  | 25.08.2021 |  |  | 1
40 | ИЭСУ | ТП | Ф-8 ПС "Старо-Кубово" ТП-223 | 0.38 | 14,00 2021.08.26 | 17,00 2021.08.26 | П | 3 | ВЛ-1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 285.6 |  | 26.08.2021 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь