## стр.1
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | 21 | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Восточная, с. Иглино |  |  | 0.42 | 2021 | 2021
2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5км) от ТП-186 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Олимпийская, с. Иглино |  |  | 0.5 | 2021 | 2021
3 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Ленина, с. Иглино |  |  | 0.26 | 2021 | 2021
4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,15км) от ТП-01635 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Революционная, с. Иглино |  |  | 0.15 | 2021 | 2021
5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Береговая, с. Иглино |  |  | 0.33 | 2021 | 2021
6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-201 замена провода А-16 на СИП 4*70 по пер.Горького, с. Иглино |  |  | 0.42 | 2021 | 2021
7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,25км) от ТП-204 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Мира, с.Кудеевский |  |  | 0.21 | 2021 | 2021
8 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,31км) от ТП-160 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Чапаева, с.Кудеевский |  |  | 0.31 | 2021 | 2021
9 | Реконструкция ТП-213 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Якутова | 0.4 |  |  | 2021 | 2021
10 | Реконструкция ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Иглино, ул. С.Разина | 0.25 |  | 0.35 | 2021 | 2021
11 | Реконструкция ТП-182 замена силового трансформатора (630 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Ворошилова | 0.4 |  | 0.5 | 2021 | 2021
12 | Реконструкция ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) ДНП "Нагаевский парк" ул.Преображенская | 0.4 |  |  | 2021 | 2021
13 | Реконструкция ТП-175 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Жуковского | 0.4 |  |  | 2021 | 2021
14 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-150 по ул.Творческая |  |  | 0.15 | 2021 | 2021 | 2020
15 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-153 по ул.М.Карима |  |  | 0.5 | 2021 | 2021 | 2020
16 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-160ул.Буденного |  |  | 0.21 | 2021 | 2021
17 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского |  |  | 0.23 | 2021 | 2021
18 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222по ул.Пугачева |  |  | 0.38 | 2021 | 2021
19 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Жуковского |  |  | 0.45 | 2021 | 2021
20 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-223 по ул.Кулибина |  |  | 0.5 | 2021 | 2021
21 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-500 м) Иглино, ул. Победы |  |  | 0.5 | 2021 | 2021
22 | Установка КТПК 10/0,4/250 кВА с.Иглино,ул.Победы | 0.25 |  |  | 2021 | 2021