## Лист1 (hidden)
| № ТП |  | Мощность, кВА | №Фидер | Ист.Питания |  | Место расположения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого
1 | ТП | 137 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 2012: 90; 2013: 183; 2014: 187.5
2 | ТП | 138 | 63 | Ф-50 | РП | ЛПДС | с.Улу-Теляк | 2012: 5; 2013: 0; 2014: 0
3 | ТП | 139 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, пер.Набережный | 2012: 12; 2013: 44; 2014: 29
4 | ТП | 140 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
5 | ТП | 141 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
6 | ТП | 142 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (коттеджи) | 2012: 15; 2013: 151; 2014: 61
7 | ТП | 143 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Бабушкинаа-Янтарная | 2012: 0; 2013: 132; 2014: 223
8 | ТП | 144 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пархоменко | 2012: 0; 2013: 40; 2014: 14
9 | ТП | 145 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, ул.Чкалова | 2012: 15; 2013: 42; 2014: 88.5
10 | ТП | 146 | 160 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Мухина | 2012: 9.5; 2013: 100; 2014: 93.5
11 | ТП | 147 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, бассейн"Дельфин" | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 52
12 | ТП | 148 | 160 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.8-е марта | 2012: 0; 2013: 12; 2014: 138
13 | ТП | 149 | 160 | Ф-149 | РП | Ягодный | с.Иглино, улУральская-Есенина | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 80
14 | ТП | 150 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 2012: 68; 2013: 55; 2014: 59
15 | ТП | 151 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 2012: 237; 2013: 163; 2014: 324
16 | ТП | 152 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 2012: 96; 2013: 1334; 2014: 256
17 | ТП | 153 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.М.Карима-Инициативная | 2012: 105; 2013: 25; 2014: 117
18 | ТП | 154 | 250 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Домостроительная | 2012: 52; 2013: 313.5; 2014: 512.5
19 | ТП | 155 | 2х160 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (д/сад, котельная) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
20 | ТП | 156 | 2х250 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (школа, котельная) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
21 | ТП | 157 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
22 | ТП | 158 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
23 | ТП | 159 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 20
24 | ТП | 160 | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Чапаева | 2012: 0; 2013: 18.5; 2014: 36
25 | ТП | 161 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Чкалова | 2012: 0; 2013: 15; 2014: 7
26 | ТП | 162 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина | 2012: 0; 2013: 379; 2014: 502
27 | ТП | 163 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 2012: 0; 2013: 29; 2014: 263
28 | ТП | 164 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 2012: 0; 2013: 69; 2014: 344.5
29 | ТП | 165 | 100 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Тургенева | 2012: 0; 2013: 15; 2014: 25
30 | ТП | 166 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вишневая(Магнит) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
31 | ТП | 167 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Урманская | 2012: 0; 2013: 60; 2014: 45
32 | ТП | 168 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Аксакова | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 15
33 | ТП | 170 | 100 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Горнавя,2-й проезд | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 45
34 | ТП | 172 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Преображенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП | 173 | 250 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Академическая
36 | ТП | 174 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Шевченко | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
37 | ТП | 175 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Жуковского | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
38 | ТП | 176 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Урманская | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
39 | ТП | 177 | 2х400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Гражданская | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
40 | ТП | 178 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Революционная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
41 | ТП | 179 | 160х100 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ворошилова | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
42 | ТП | 180 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Строителей
43 | ТП | 182 | 630 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова | 2012: 112.5; 2013: 181.5; 2014: 262.5
44 | ТП | 183 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ленина
45 | ТП | 184 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Якутова | 2012: 22; 2013: 0; 2014: 34.5
46 | ТП | 185 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Крупская | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 36
47 | ТП | 186 | 400 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул. Олимпийская | 2012: 40; 2013: 69; 2014: 96
48 | ТП | 187 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер.Заводской | 2012: 16; 2013: 0; 2014: 15
49 | ТП | 188 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 2012: 5; 2013: 4.5; 2014: 87.5
50 | ТП | 190 | 100 | Ф-394 | РП | Ягодный | с.Иглино, ул.Строителей | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 16
51 | ТП | 191 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова(з-д Энергетик) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
52 | ТП | 192 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.С.Агиша | 2012: 42; 2013: 35; 2014: 62
53 | ТП | 193 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вербная | 2012: 15; 2013: 67.5; 2014: 47
54 | ТП | 194 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.З.Валиди | 2012: 60.5; 2013: 104.5; 2014: 206
55 | ТП | 195 | 160 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | с.Алаторка, ДРСУ | 2012: 3; 2013: 0; 2014: 7
56 | ТП | 196 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Лесная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
57 | ТП | 197 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Хвойная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 15
58 | ТП | 198 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, Октябрьская (СПТУ) | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
59 | ТП | 199 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 29
60 | ТП | 200 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 2012: 0; 2013: 29; 2014: 15
61 | ТП | 201 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер Горького | 2012: 46.5; 2013: 6; 2014: 82.5
62 | ТП | 202 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 2012: 45; 2013: 46.5; 2014: 76
63 | ТП | 203 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Пушкина
64 | ТП | 204 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
65 | ТП | 205 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Караидельская | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
66 | ТП | 206 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул. Лесотехникума | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
67 | ТП | 207 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0
68 | ТП | 209 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино , ул.Азиатская | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
69 | ТП | 210 | 400 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Елисеевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ТП | 213 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, СНТ Дружба, ул. Якутова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП | 214 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Григорьева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ТП | 216 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,ул.Сочинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП | 217 | 2х160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесунова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП | 218 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Демская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП | 219 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесотехникума-Мингажева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ТП | 220 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина-Достоевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ТП | 1610 | 100 | Ф-9 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Строителей
78 | ТП | 6390 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка(Березка-1)
79 | ТП | 6410 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка
80 | ТП | 6492 | 2х630 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | г,Уфа,ул.Транспортная
81 | ТП | 9372 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 2012: 3; 2013: 0; 2014: 30
82 | ТП | 9387 | 400 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 2012: 0; 2013: 0
83 | ТП | 9770 | 160 | Ф-87-8 |  |  | с.Дорогино | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 55
84 | ТП | 01333 | 630 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Игдино, Дружба-2 | 2012: 0; 2013: 129; 2014: 129.1
85 | ТП | 1482 | 160 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТП | 01482 | 250 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 2012: 0; 2013: 14; 2014: 311
87 | ТП | 01618 | 160 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Цветаевой | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 15
88 | ТП | 01633 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
89 | ТП | 01634 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Журавлиная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
90 | ТП | 01635 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с. Иглино, ул. Северная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
91 | ТП | 01652 | 100 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Антонова | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
92 | ТП | 01659 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
93 | ТП | 01669 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, пер.Пархоменко | 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
94 | ТП | 022 | 2х400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с. Иглино ул.Ворошилова | 2012: 0; 2013: 38.5; 2014: 27.5
95 | ТП | 0461 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино ул.Западная-Журавлиная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист2
| № ТП |  | Мощность, кВА | №Фидер | Ист.Питания |  | Место расположения | 2019
[8 empty] | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ИТОГО
1 | ТП | 137 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная |  |  |  |  | 0
2 | ТП | 138 | 63 | Ф-50 | РП | ЛПДС | с.Улу-Теляк |  |  |  |  | 0
3 | ТП | 139 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, пер.Набережный |  |  |  |  | 0
4 | ТП | 140 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) |  |  |  |  | 0
5 | ТП | 141 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) |  |  |  |  | 0
6 | ТП | 142 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (коттеджи) | 15 |  |  |  | 15
7 | ТП | 143 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Бабушкинаа-Янтарная |  |  |  |  | 0
8 | ТП | 144 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пархоменко | 12.5 |  |  |  | 12.5
9 | ТП | 145 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, ул.Чкалова | 26 |  |  |  | 26
10 | ТП | 146 | 160 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Мухина | 14 |  |  |  | 14
11 | ТП | 147 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, бассейн"Дельфин" |  |  |  |  | 0
12 | ТП | 148 | 160 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.8-е марта |  |  |  |  | 0
13 | ТП | 149 | 160 | Ф-149 | РП | Ягодный | с.Иглино, улУральская-Есенина |  |  |  |  | 0
14 | ТП | 150 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая |  |  |  |  | 0
15 | ТП | 151 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 45 |  |  |  | 45
16 | ТП | 152 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 19 |  |  |  | 19
17 | ТП | 153 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.М.Карима-Инициативная | 56 |  |  |  | 56
18 | ТП | 154 | 250 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Домостроительная | 10 |  |  |  | 10
19 | ТП | 155 | 2х160 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (д/сад, котельная) |  |  |  |  | 0
20 | ТП | 156 | 2х250 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (школа, котельная) |  |  |  |  | 0
21 | ТП | 157 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" |  |  |  |  | 0
22 | ТП | 158 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" |  |  |  |  | 0
23 | ТП | 159 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 23.5 |  |  |  | 23.5
24 | ТП | 160 | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Чапаева |  |  |  |  | 0
25 | ТП | 161 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Чкалова |  |  |  |  | 0
26 | ТП | 162 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина | 34 |  |  |  | 34
27 | ТП | 163 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская |  |  |  |  | 0
28 | ТП | 164 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 30 |  |  |  | 30
29 | ТП | 165 | 100 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Тургенева |  |  |  |  | 0
30 | ТП | 166 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вишневая(Магнит) |  |  |  |  | 0
31 | ТП | 167 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Урманская |  |  |  |  | 0
32 | ТП | 168 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Аксакова | 26 |  |  |  | 26
33 | ТП | 170 | 100 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Горнавя,2-й проезд |  |  |  |  | 0
34 | ТП | 172 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Преображенская | 30 |  |  |  | 30
35 | ТП | 173 | 250 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Академическая | 150 |  |  |  | 150
36 | ТП | 174 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Шевченко |  |  |  |  | 0
37 | ТП | 175 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Жуковского | 15 |  |  |  | 15
38 | ТП | 176 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Урманская | 75 |  |  |  | 75
39 | ТП | 177 | 2х400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Гражданская |  |  |  |  | 0
40 | ТП | 178 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Революционная |  |  |  |  | 0
41 | ТП | 179 | 160х100 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ворошилова |  |  |  |  | 0
42 | ТП | 180 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Строителей |  |  |  |  | 0
43 | ТП | 182 | 630 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова | 15 |  |  |  | 15
44 | ТП | 183 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ленина | 40 |  |  |  | 40
45 | ТП | 184 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Якутова |  |  |  |  | 0
46 | ТП | 185 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Крупская | 12.5 |  |  |  | 12.5
47 | ТП | 186 | 400 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул. Олимпийская | 15 |  |  |  | 15
48 | ТП | 187 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер.Заводской |  |  |  |  | 0
49 | ТП | 188 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 15 |  |  |  | 15
50 | ТП | 190 | 100 | Ф-394 | РП | Ягодный | с.Иглино, ул.Строителей |  |  |  |  | 0
51 | ТП | 191 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова(з-д Энергетик) |  |  |  |  | 0
52 | ТП | 192 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.С.Агиша |  |  |  |  | 0
53 | ТП | 193 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вербная |  |  |  |  | 0
54 | ТП | 194 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.З.Валиди | 15 |  |  |  | 15
55 | ТП | 195 | 160 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | с.Алаторка, ДРСУ |  |  |  |  | 0
56 | ТП | 196 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Лесная | 15 |  |  |  | 15
57 | ТП | 197 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Хвойная | 18 |  |  |  | 18
58 | ТП | 198 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, Октябрьская (СПТУ) | 27 |  |  |  | 27
59 | ТП | 199 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 27.5 |  |  |  | 27.5
60 | ТП | 200 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького |  |  |  |  | 0
61 | ТП | 201 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер Горького | 19.5 |  |  |  | 19.5
62 | ТП | 202 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная |  |  |  |  | 0
63 | ТП | 203 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Пушкина |  |  |  |  | 0
64 | ТП | 204 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 |  |  |  |  | 0
65 | ТП | 205 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Караидельская | 34 |  |  |  | 34
66 | ТП | 206 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул. Лесотехникума | 15 |  |  |  | 15
67 | ТП | 207 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 |  |  |  |  | 0
68 | ТП | 209 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино , ул.Азиатская | 15 |  |  |  | 15
69 | ТП | 210 | 400 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Елисеевская |  |  |  |  | 0
70 | ТП | 213 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, СНТ Дружба, ул. Якутова |  |  |  |  | 0
71 | ТП | 214 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Григорьева | 15 |  |  |  | 15
72 | ТП | 216 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,ул.Сочинская | 45 |  |  |  | 45
73 | ТП | 217 | 2х160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесунова |  |  |  |  | 0
74 | ТП | 218 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Демская | 11 |  |  |  | 11
75 | ТП | 219 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесотехникума-Мингажева | 15 |  |  |  | 15
76 | ТП | 220 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина-Достоевского | 60 |  |  |  | 60
77 | ТП | 1610 | 100 | Ф-9 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Строителей |  |  |  |  | 0
78 | ТП | 6390 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка(Березка-1) |  |  |  |  | 0
79 | ТП | 6410 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка |  |  |  |  | 0
80 | ТП | 6492 | 2х630 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | г,Уфа,ул.Транспортная |  |  |  |  | 0
81 | ТП | 9372 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино |  |  |  |  | 0
82 | ТП | 9387 | 400 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 15 |  |  |  | 15
83 | ТП | 9770 | 160 | Ф-87-8 |  |  | с.Дорогино |  |  |  |  | 0
84 | ТП | 01333 | 630 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Игдино, Дружба-2 | 15 |  |  |  | 15
85 | ТП | 1482 | 160 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 30 |  |  |  | 30
86 | ТП | 01482 | 250 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 38 |  |  |  | 38
87 | ТП | 01618 | 160 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Цветаевой |  |  |  |  | 0
88 | ТП | 01633 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная |  |  |  |  | 0
89 | ТП | 01634 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Журавлиная | 10.5 |  |  |  | 10.5
90 | ТП | 01635 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с. Иглино, ул. Северная |  |  |  |  | 0
91 | ТП | 01652 | 100 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Антонова | 15 |  |  |  | 15
92 | ТП | 01659 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 15 |  |  |  | 15
93 | ТП | 01669 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, пер.Пархоменко | 15 |  |  |  | 15
94 | ТП | 022 | 2х400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с. Иглино ул.Ворошилова |  |  |  |  | 0
95 | ТП | 0461 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино ул.Западная-Журавлиная | 15 |  |  |  | 15