## зима 2018_2019
| Мощность, кВА | №Фидер | Ист.питания |  | Место расположения | А | В | С
137 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 252 | 219 | 218
138 | 63 | Ф-50 | РП | ЛПДС | с.Улу-Теляк | 76 | 90 | 85
139 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, пер.Набережный | 96 | 51 | 66
140 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 310 | 214 | 257
141 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 44 | 32 | 58
142 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (коттеджи) | 318 | 425 | 392
143 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Бабушкинаа-Янтарная | 190 | 187 | 175
144 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пархоменко | 278 | 160 | 212
145 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, ул.Чкалова | 154 | 127 | 146
146 | 160 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Мухина | 236 | 220 | 234
147 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, бассейн"Дельфин" | 34 | 19 | 43
148 | 160 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.8-е марта | 176 | 200 | 250
149 | 160 | Ф-149 | РП | Ягодный | с.Иглино, улУральская-Есенина | 206 | 207 | 164
150 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 205 | 218 | 218
151 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 549 | 401 | 510
152 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 154 | 164 | 144
153 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.М.Карима-Инициативная | 124 | 118 | 137
154 | 250 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Домостроительная | 163 | 213 | 140
155 | 160 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (д/сад, котельная) | 43 | 45 | 41
156 | 250 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (школа, котельная) | 44 | 39 | 42
157 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 90 | 89 | 92
158 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 91 | 92 | 91
159 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 72 | 53 | 69
160 | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Чапаева | 169 | 173 | 170
161 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Чкалова | 172 | 154 | 225
162 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина | 400 | 392 | 420
163 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 464 | 342 | 441
164 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 382 | 414 | 438
165 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Тургенева | 110 | 75 | 125
166 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вишневая(Магнит) | 77 | 86 | 230
167 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Урманская | 289 | 329 | 329
168 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Аксакова | 186 | 169 | 198
170 | 100 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Горнавя,2-й проезд | 60 | 57 | 59
172 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Преображенская | 42 | 108 | 102
173 | 250 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Академическая | 133 | 108 | 117
174 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Шевченко | 161 | 128 | 145
175 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Жуковского | 134 | 169 | 131
176 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Урманская | 432 | 451 | 388
177 | 400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Гражданская | 58 | 60 | 53
178 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Революционная | 98 | 130 | 83
179 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ворошилова | 99 | 108 | 136
180 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Строителей | 146 | 155 | 100
182 | 630 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова | 603 | 510 | 583
183 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ленина | 63 | 65 | 75
184 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Якутова | 132 | 73 | 103
185 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Крупская | 162 | 222 | 117
186 | 400 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул. Олимпийская | 347 | 398 | 420
187 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер.Заводской | 28 | 23 | 10
188 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 228 | 305 | 325
190 | 100 | Ф-394 | РП | Ягодный | с.Иглино, ул.Строителей | 59 | 43 | 23
191 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова(з-д Энергетик) | 134 | 145 | 119
192 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.С.Агиша | 84 | 58 | 25
193 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вербная | 75 | 120 | 112
194 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.З.Валиди | 279 | 174 | 193
195 | 160 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | с.Алаторка, ДРСУ | 139 | 150 | 138
196 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Лесная | 116 | 120 | 112
197 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Хвойная | 39 | 35 | 12
198 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, Октябрьская (СПТУ) | 142 | 144 | 139
199 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 211 | 182 | 221
200 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 139 | 177 | 105
201 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер Горького | 209 | 244 | 195
202 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 311 | 359 | 281
203 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Пушкина | 200 | 175 | 203
204 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 | 200 | 198 | 201
205 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Караидельская | 449 | 420 | 376
206 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул. Лесотехникума | 324 | 357 | 328
207 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 | 203 | 303 | 255
209 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино , ул.Азиатская | 201 | 191 | 224
210 | 400 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Елисеевская | 17 | 10 | 10
213 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, СНТ Дружба, ул. Якутова | 220 | 216 | 213
214 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Григорьева | 480 | 535 | 446
216 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,ул.Сочинская | 250 | 219 | 304
217 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесунова | 59 | 58 | 53
218 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Демская | 160 | 248 | 267
219 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесотехникума-Мингажева | 214 | 345 | 313
220 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина-Достоевского | 263 | 266 | 208
1610 | 100 | Ф-9 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Строителей | 45 | 23 | 52
6390 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка(Березка-1) | 102 | 144 | 122
6410 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка | 113 | 128 | 147
6492 | 630 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | г,Уфа,ул.Транспортная | 765 | 864 | 736
9372 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 105 | 106 | 96
9387 | 400 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 182 | 248 | 191
9770 | 160 | Ф-87-8 |  |  | с.Дорогино | 59 | 68 | 52
01333 | 630 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Игдино, Дружба-2 | 676 | 704 | 543
1482 | 160 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 150 | 63 | 85
01482 | 250 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 122 | 84 | 95
01618 | 160 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Цветаевой | 112 | 126 | 89
01633 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 115 | 121 | 77
01634 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Журавлиная | 92 | 110 | 64
01635 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с. Иглино, ул. Северная | 295 | 228 | 155
01652 | 100 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Антонова | 26 | 15 | 26
01659 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 59 | 53 | 49
01669 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, пер.Пархоменко | 46 | 54 | 66
022 | 400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с. Иглино ул.Ворошилова | 212 | 213 | 218
0461 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино ул.Западная-Журавлиная | 330 | 324 | 389