## тех.прис.по месяцам
[5 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
№ ТП |  | №Фидер | Наименование ПС |  | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт
ТП | 137 | Ф-403 | РП | Вятка
ТП | 138 | Ф-50 | РП | ЛПДС
ТП | 139 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | [8 empty] | 1 | 15
ТП | 140 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 141 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [6 empty] | 1 | 15
ТП | 142 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 143 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 2 | 27
ТП | 144 | Ф-344 | ПС | СтароКубово
ТП | 145 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово
ТП | 146 | Ф-405 | РП | Вятка | [6 empty] | 2 | 30 | [8 empty] | 1 | 15 | 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 15
ТП | 147 | Ф-5 | ПС | Иглино
ТП | 148 | Ф-406 | РП | Вятка | [16 empty] | 1 | 15
ТП | 149 | Ф-149 | РП | Ягодный | [16 empty] | 1 | 15 |  |  | 1 | 15
ТП | 150 | Ф-8 | ПС | СтароКубово |  |  | 1 | 15 | [12 empty] | 1 | 15
ТП | 151 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [16 empty] | 1 | 15
ТП | 152 | Ф-8 | ПС | СтароКубово |  |  | 1 | 15 | [18 empty] | 1 | 15
ТП | 153 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [14 empty] | 1 | 15
ТП | 154 | Ф-6 | ПС | СтароКубово | 1 | 13 | [8 empty] | 2 | 30
ТП | 155 | Ф-290 | ПС | Ауструм
ТП | 156 | Ф-290 | ПС | Ауструм
ТП | 157 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 158 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 159 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | [16 empty] | 1 | 15
ТП | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | [10 empty] | 1 | 12.5 | [8 empty] | 1 | 12.5
ТП | 161 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | [20 empty] | 2 | 71.5
ТП | 162 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 |  |  | 3 | 45 | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 15 | 3 | 45 | 1 | 15 | 3 | 45
ТП | 163 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [22 empty] | 2 | 30
ТП | 164 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [10 empty] | 1 | 11 | 1 | 15
ТП | 165 | Ф-4 | ПС | Иглино |  |  |  |  | 1 | 15 | [10 empty] | 2 | 30 |  |  |  |  | 1 | 15
ТП | 166 | Ф-5 | ПС | Иглино | [8 empty] | 1 | 15
ТП | 167 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [14 empty] | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 50
ТП | 168 | Ф-4 | ПС | Иглино | 1 | 15 | [8 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 1 | 15 |  |  | 1 | 10
ТП | 170 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово
ТП | 172 | Ф-387 | РП | Карамалы |  |  | 1 | 15 | 1 | 11 |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 0.009 | 2 | 30 | 1 | 10
ТП | 173 | Ф-387 | РП | Карамалы | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 15 | 6 | 90 | 5 | 75 | 9 | 135 |  |  | 4 | 60 | 1 | 15 | 1 | 10 |  |  | 3 | 45
ТП | 174 | Ф-5 | ПС | Иглино |  |  | 1 | 8 | [8 empty] | 1 | 15 | [8 empty] | 1 | 15
ТП | 175 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 2 | 30 | 5 | 75 | 2 | 30 | 1 | 15 | 3 | 45 | 4 | 60 | 2 | 30 | 6 | 90 | 9 | 135 |  |  | 4 | 60
ТП | 176 | Ф-8 | ПС | СтароКубово |  |  |  |  | 1 | 18 |  |  | 1 | 15
ТП | 177 | Ф-4 | ПС | Иглино
ТП | 178 | Ф-5 | ПС | Иглино
ТП | 179 | Ф-4 | ПС | Иглино
ТП | 180 | Ф-4 | ПС | Иглино
ТП | 182 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 15 | [6 empty] | 1 | 15 | [8 empty] | 7 | 105 | 1 | 12.5
ТП | 183 | Ф-8 | ПС | Иглино |  |  |  |  | 1 | 55
ТП | 184 | Ф-5 | ПС | Иглино
ТП | 185 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 10 | [12 empty] | 2 | 27.5 | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 15
ТП | 186 | Ф-406 | РП | Вятка | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 15 | [6 empty] | 1 | 15 |  |  | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 15
ТП | 187 | Ф-8 | ПС | Иглино
ТП | 188 | Ф-5 | ПС | Иглино | [6 empty] | 1 | 30
ТП | 190 | Ф-394 | РП | Ягодный
ТП | 191 | Ф-4 | ПС | Иглино
ТП | 192 | Ф-5 | ПС | Иглино
ТП | 193 | Ф-4 | ПС | Иглино
ТП | 194 | Ф-5 | ПС | Иглино |  |  | 1 | 12 | [14 empty] | 1 | 7 |  |  | 2 | 25
ТП | 195 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка
ТП | 196 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово |  |  |  |  | 1 | 11
ТП | 197 | Ф-5 | ПС | Иглино
ТП | 198 | Ф-8 | ПС | Иглино
ТП | 199 | Ф-8 | ПС | Иглино | [18 empty] | 1 | 9.5
ТП | 200 | Ф-8 | ПС | Иглино
ТП | 201 | Ф-8 | ПС | Иглино |  |  | 1 | 15 | 1 | 8
ТП | 202 | Ф-8 | ПС | Иглино
ТП | 203 | Ф-6 | ПС | Кудеевка
ТП | 204 | Ф-6 | ПС | Кудеевка
ТП | 205 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 206 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [6 empty] | 1 | 15
ТП | 207 | Ф-400 | РП | Карамалы | [6 empty] | 1 | 15
ТП | 209 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | [18 empty] | 1 | 12
ТП | 210 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 2 | 30 | 3 | 45 | 2 | 30 | 3 | 45 | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 15
ТП | 213 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово |  |  |  |  | 1 | 30 | 1 | 15 | [10 empty] | 1 | 8
ТП | 214 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [12 empty] | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15
ТП | 216 | Ф-8 | ПС | СтароКубово |  |  |  |  | 1 | 15 |  |  | 5 | 75 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 3 | 45 | 1 | 15
ТП | 217 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 218 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 |  |  |  |  | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 15 | 1 | 15
ТП | 219 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [14 empty] | 1 | 15
ТП | 220 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | [6 empty] | 1 | 15 | 2 | 30 |  |  | 3 | 45 | 1 | 15 | [6 empty] | 1 | 15
ТП | 221 | Ф-8 | ПС | СтароКубово
ТП | 222 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 2 | 30 | 1 | 15 | 1 | 15 |  |  | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 |  |  | 2 | 30
ТП | 223 (пр) | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 5 | 75 | 1 | 15 | 3 | 45 | 2 | 30 | 5 | 75 | 4 | 60 | 2 | 30 | 3 | 45 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 45 | 1 | 15
ТП | 224 | Ф-398 | РП | Ягодный
ТП | 1610 | Ф-9 | ПС | Иглино
ТП | 6390 | Ф-72-14 |  | Максимовка
ТП | 6410 | Ф-72-14 |  | Максимовка |  |  |  |  | 2 | 30 | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 15 | 1 | 15
ТП | 6492 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2
ТП | 9372 | Ф-400 | РП | Карамалы | [18 empty] | 2 | 30
ТП | 9387 | Ф-400 | РП | Карамалы
ТП | 9770 | Ф-87-8 | [18 empty] | 1 | 15 |  |  |  |  | 1 | 12
ТП | 0846 |  |  | Иглино | [20 empty] | 1 | 20
ТП | 01333 | Ф-405 | РП | Вятка | [6 empty] | 1 | 15 |  |  | 1 | 15 |  |  |  |  | 2 | 30 |  |  | 1 | 15 | 1 | 15
ТП | 1482 | Ф-9 | РП | Карамалы | [14 empty] | 1 | 15 |  |  | 1 | 15 | 1 | 9.5
ТП | 01482 | Ф-9 | РП | Карамалы | [8 empty] | 1 | 15 |  |  |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | 2 | 22.5
ТП | 01618 | Ф-6 | ПС | Иглино | [6 empty] | 1 | 15
ТП | 01633 | Ф-403 | РП | Вятка |  |  |  |  | 1 | 10.5 | 1 | 15 | [8 empty] | 2 | 30 |  |  | 1 | 15
ТП | 01634 | Ф-403 | РП | Вятка | [10 empty] | 1 | 15 |  |  |  |  | 2 | 30
ТП | 01635 | Ф-405 | РП | Вятка | 1 | 15 | [8 empty] | 2 | 30 | 2 | 30
ТП | 01652 | Ф-6 | ПС | Иглино |  |  | 1 | 15 |  |  | 3 | 45 | 2 | 30 |  |  | 2 | 30 | 1 | 15 | 2 | 80 | 2 | 30 | 2 | 30 | 1 | 15
ТП | 01659 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово
ТП | 01669 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | [8 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 1 | 15
ТП | 022 | Ф-4 | ПС | Иглино | [16 empty] | 1 | 24 |  |  | 1 | 30 | 1 | 50
ТП | 0461 | Ф-403 | РП | Вятка |  |  |  |  | 1 | 15 | [14 empty] | 1 | 15 | 1 | 15
[5 empty] | 20 | 293 | 17 | 245 | 22 | 368.5 | 31 | 480 | 37 | 555 | 33 | 488.5 | 25 | 375 | 34 | 492.509 | 45 | 731 | 25 | 325.5 | 28 | 497 | 24 | 374.5

## тех.присоед.по кварт.
[5 empty] | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | итого 2021
№ ТП |  | №Фидер | Наименование ПС |  | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт | ед. | кВт
ТП | 137 | Ф-403 | РП | Вятка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 138 | Ф-50 | РП | ЛПДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 139 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 140 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 141 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 142 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 143 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 15 | 2 | 30 | 3 | 42 | 0 | 0 | 6 | 87
ТП | 144 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 145 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 146 | Ф-405 | РП | Вятка | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 15 | 4 | 49 | 7 | 94
ТП | 147 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 148 | Ф-406 | РП | Вятка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 149 | Ф-149 | РП | Ягодный | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30
ТП | 150 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 30
ТП | 151 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 152 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 30
ТП | 153 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 154 | Ф-6 | ПС | СтароКубово | 1 | 13 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43
ТП | 155 | Ф-290 | ПС | Ауструм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 156 | Ф-290 | ПС | Ауструм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 157 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 158 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 159 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 2 | 25
ТП | 161 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.5 | 2 | 71.5
ТП | 162 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 4 | 60 | 4 | 60 | 7 | 105 | 0 | 0 | 15 | 225
ТП | 163 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30
ТП | 164 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 26
ТП | 165 | Ф-4 | ПС | Иглино | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 15 | 4 | 60
ТП | 166 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 167 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 50 | 2 | 65
ТП | 168 | Ф-4 | ПС | Иглино | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 55
ТП | 170 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 172 | Ф-387 | РП | Карамалы | 2 | 26 | 1 | 15 | 3 | 30.009 | 1 | 10 | 7 | 81.009
ТП | 173 | Ф-387 | РП | Карамалы | 4 | 60 | 20 | 300 | 5 | 75 | 4 | 55 | 33 | 490
ТП | 174 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 38
ТП | 175 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 9 | 135 | 8 | 120 | 17 | 255 | 4 | 60 | 38 | 570
ТП | 176 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 18 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33
ТП | 177 | Ф-4 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 178 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 179 | Ф-4 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 180 | Ф-4 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 182 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 8 | 117.5 | 10 | 147.5
ТП | 183 | Ф-8 | ПС | Иглино | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55
ТП | 184 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 185 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 42.5 | 1 | 15 | 5 | 67.5
ТП | 186 | Ф-406 | РП | Вятка | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 31 | 6 | 76
ТП | 187 | Ф-8 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 188 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
ТП | 190 | Ф-394 | РП | Ягодный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 191 | Ф-4 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 192 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 193 | Ф-4 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 194 | Ф-5 | ПС | Иглино | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 4 | 44
ТП | 195 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 196 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
ТП | 197 | Ф-5 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 198 | Ф-8 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 199 | Ф-8 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 1 | 9.5
ТП | 200 | Ф-8 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 201 | Ф-8 | ПС | Иглино | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23
ТП | 202 | Ф-8 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 203 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 204 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 205 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 206 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 207 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 209 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12
ТП | 210 | Ф-387 | РП | Карамалы | 2 | 30 | 7 | 105 | 6 | 90 | 1 | 15 | 16 | 240
ТП | 213 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | 1 | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 53
ТП | 214 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 3 | 45
ТП | 216 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 | 6 | 90 | 3 | 45 | 4 | 60 | 14 | 210
ТП | 217 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 218 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 1 | 15 | 5 | 75 | 4 | 60 | 1 | 15 | 11 | 165
ТП | 219 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15
ТП | 220 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 3 | 45 | 4 | 60 | 1 | 15 | 8 | 120
ТП | 221 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 222 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 4 | 60 | 2 | 30 | 5 | 75 | 2 | 30 | 13 | 195
ТП | 223 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | 9 | 135 | 11 | 165 | 6 | 90 | 5 | 75 | 31 | 465
ТП | 1610 | Ф-9 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 6390 | Ф-72-14 |  | Максимовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 6410 | Ф-72-14 |  | Максимовка | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ТП | 6492 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | 2 | 30 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 75
ТП | 9372 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП | 9387 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30
ТП | 9770 | Ф-87-8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ТП | 01333 | Ф-405 | РП | Вятка | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 12 | 5 | 27
ТП | 1482 | Ф-9 | РП | Карамалы | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 30 | 1 | 20 | 2 | 80
ТП | 01482 | Ф-9 | РП | Карамалы | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 30 | 5 | 45
ТП | 01618 | Ф-6 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 30 | 2 | 24.5 | 3 | 69.5
ТП | 01633 | Ф-403 | РП | Вятка | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 22.5 | 5 | 37.5
ТП | 01634 | Ф-403 | РП | Вятка | 1 | 10.5 | 1 | 15 | 2 | 30 | 0 | 0 | 4 | 55.5
ТП | 01635 | Ф-405 | РП | Вятка | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 30 | 1 | 15 | 5 | 60
ТП | 01652 | Ф-6 | ПС | Иглино | 1 | 15 | 5 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 11 | 75
ТП | 01659 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | 1 | 15 | 0 | 75 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 215
ТП | 01669 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 75 | 7 | 75
ТП | 022 | Ф-4 | ПС | Иглино | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 30
ТП | 0461 | Ф-403 | РП | Вятка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
Итого |  |  |  |  | 58 | 906.5 | 101 | 1523.5 | 104 | 1598.509 | 73 | 1197 | 336 | 5225.509
[6 empty] | 891.5 | 73 | 1523.5 |  | 5100.509 | 0 | 1087 |  | 5100.509

## тех.присоед.
общее кол-во технологических присоединений |  |  |  | новые технологические присоединения
п/п | месяц | кол-во абонентов, ед. | присоединенная мощность, кВт | п/п | месяц | кол-во абонентов, ед. | присоединенная мощность, кВт
1 | январь | 20 | 290 | 1 | январь | 18 | 270
2 | февраль | 17 | 245 | 2 | февраль | 15 | 225
3 | март | 22 | 368 | 3 | март | 17 | 247
4 | апрель | 31 | 480 | 4 | апрель | 31 | 480
5 | май | 37 | 555 | 5 | май | 37 | 555
6 | июнь | 33 | 488.5 | 6 | июнь | 32 | 476
7 | июль | 25 | 375 | 7 | июль | 25 | 375
8 | август | 34 | 492.509 | 8 | август | 33 | 480.009
9 | сентябрь | 45 | 731 | 9 | сентябрь | 43 | 695
10 | октябрь | 25 | 325.5 | 10 | октябрь | 17 | 250
11 | ноябрь | 28 | 497 | 11 | ноябрь | 22 | 425
12 | декабрь | 24 | 374.5 | 12 | декабрь | 21 | 345
итого |  | 341 | 5222.009 | итого |  | 311 | 4823.009
|  |  |  | итого + "здоровье+ |  | 502 | 5778.009
| ноябрь | 143(здоровье) | 715 кВт
| декабрь | 48 (здоровье) | 240 кВт

## инф.по тех.пр.
п/п | Наименование показателя | ед.изм. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО
1 | Подано заявок | шт | 23 | 25 | 47 | 34 | 39 | 28 | 46 | 30 | 25 | 26 | 168 | 61 | 552
2 | Мощность по данным заявкам | кВт | 1232.1 | 470.2 | 720 | 500 | 2966 | 420 | 1035 | 601 | 3046 | 395 | 1065 | 516.47 | 12966.77
2.1 | в т.ч. аннулировано | шт | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8
3 | кол-во заключенных договоров | шт | 20 | 20 | 30 | 40 | 32 | 31 | 37 | 38 | 27 | 24 | 22 | 26 | 347
4 | мощность по заключенным договорам | кВт | 318 | 311 | 483 | 595 | 480 | 461 | 722 | 664 | 465 | 456 | 365 | 495 | 5815
5 | Выполнено присоединений | шт | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 34 | 24 | 35 | 43 | 24 | 30 | 132 | 451
6 | Присоединенная мощность | кВт | 948 | 315 | 366 | 506 | 540 | 506 | 355 | 550 | 663 | 351 | 545 | 940 | 6585