## Лист1
| Мощность, кВА | №Фидер | Ист.питания |  | Место расположения | А | В | С
137 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 247 | 216 | 250
138 | 63 | Ф-50 | РП | ЛПДС | с.Улу-Теляк | 73 | 92 | 88
139 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, пер.Набережный | 74 | 60 | 65
140 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 165 | 134 | 169
141 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (3-х этажки) | 90 | 63 | 49
142 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Урманское поле, (коттеджи) | 351 | 304 | 331
143 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Бабушкинаа-Янтарная | 64 | 102 | 118
144 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Пархоменко | 300 | 248 | 321
145 | 160 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, ул.Чкалова | 198 | 158 | 172
146 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Мухина | 204 | 239 | 176
147 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, бассейн"Дельфин" | 25 | 33 | 35
148 | 160 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.8-е марта | 173 | 175 | 124
149 | 160 | Ф-149 | РП | Ягодный | с.Иглино, улУральская-Есенина | 136 | 101 | 123
150 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 151 | 150 | 172
151 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 555 | 507 | 563
152 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,Ул.Творческая | 183 | 268 | 240
153 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.М.Карима-Инициативная | 187 | 195 | 219
154 | 250 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Домостроительная | 222 | 267 | 233
155 | 2х160 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (д/сад, котельная) | 39 | 35 | 40
156 | 2х250 | Ф-290 | ПС | Ауструм | с. Урман, ул.Центральная (школа, котельная) | 25 | 33 | 26
157 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 95 | 89 | 96
158 | 63 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, Водозабор "Родниковый" | 91 | 97 | 89
159 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 28.5 | 55 | 20.7
160 | 160 | Ф-7 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Чапаева | 124 | 117 | 167
161 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Чкалова | 171 | 203 | 80
162 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина | 380 | 329 | 318
163 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 419 | 275 | 262
164 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Новосельская | 524 | 327 | 423
165 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Тургенева | 145 | 144 | 167
166 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вишневая(Магнит) | 124 | 89 | 89
167 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Урманская | 434 | 347 | 461
168 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Аксакова | 124 | 117 | 140
170 | 160 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманова, ул.Горнавя,2-й проезд | 2.7 | 8.9 | 5.6
172 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Преображенская | 270 | 233 | 240
173 | 250 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Академическая | 350 | 270 | 322
174 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Шевченко | 141 | 120 | 151
175 | 250 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Жуковского | 146 | 147 | 113
176 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Урманская | 520 | 546 | 436
177 | 160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Гражданская | 96 | 98 | 102
178 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Революционная | 138 | 109 | 66
179 | 2х160 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ворошилова | 79 | 65 | 84
180 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Строителей | 144 | 154 | 108
182 | 630 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова | 593 | 355 | 494
183 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Ленина | 187 | 216 | 161
184 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Якутова | 7 | 2 | 2
185 | 160 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул. Крупская | 95 | 155 | 196
186 | 400 | Ф-406 | РП | Вятка | с.Иглино, ул. Олимпийская | 397 | 297 | 311
187 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер.Заводской | 12 | 2 | 2
188 | 400 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 225 | 330 | 287
190 | 100 | Ф-394 | РП | Ягодный | с.Иглино, ул.Строителей | 59 | 45 | 23
191 | 250 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Ворошилова(з-д Энергетик) | 140 | 154 | 135
192 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.С.Агиша | 80 | 37 | 93
193 | 100 | Ф-4 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Вербная | 121 | 150 | 157
194 | 250 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.З.Валиди | 270 | 212 | 245
195 | 160 | Ф-193 | ПС | Н.Березовка | с.Алаторка, ДРСУ | 212 | 312 | 223
196 | 250 | Ф-5 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Лесная | 96 | 110 | 105
197 | 100 | Ф-5 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Хвойная | 72 | 45 | 52
198 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, Октябрьская (СПТУ) | 82 | 69 | 89
199 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 198 | 212 | 202
200 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Горького | 162 | 178 | 199
201 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, пер Горького | 226 | 182 | 158
202 | 250 | Ф-8 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Высоковольтная | 207 | 313 | 219
203 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | с.Кудеевка, ул.Пушкина | 45.1 | 83.2 | 41
204 | 400 | Ф-6 | ПС | Кудеевка | 0 | 21 | 212 | 192
205 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Караидельская | 270 | 215 | 272
206 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул. Лесотехникума | 302 | 371 | 276
207 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | 0 | 228 | 275 | 199
209 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино , ул.Азиатская | 244 | 209 | 212
210 | 160 | Ф-387 | РП | Карамалы | п.Нагаево, ул.Елисеевская | 17 | 10 | 9
213 | 250 | Ф-8 Лобово | ПС | Минзитарово | с.Иглино, СНТ Дружба, ул. Якутова | 399 | 356 | 314
214 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Григорьева | 314 | 446 | 379
216 | 160 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино,ул.Сочинская | 304 | 426 | 421
218 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Салаватская_Демская | 271 | 370 | 371
219 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Лесотехникума-Мингажева | 239 | 288 | 193
220 | 400 | Ф-8 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, ул.Губайдуллина-Достоевского | 305 | 246 | 250
1610 | 160 | Ф-9 | ПС | Иглино | с.Иглино,ул.Строителей | 59 | 34 | 30
6390 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка(Березка-1) | 103 | 154 | 132
6410 | 400 | Ф-72-14 |  | Максимовка | п.Максимовка | 115 | 141 | 153
6492 | 2х630 | Ф-34Д1, Ф-10Д1 |  | ТЭЦ-2 | г,Уфа,ул.Транспортная | 798 | 872 | 736
9372 | 250 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 73 | 106 | 95
9387 | 400 | Ф-400 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 182 | 171 | 138
9770 | 160 | Ф-87-8 |  |  | с.Дорогино | 61 | 65 | 58
01333 | 630 | Ф-405 | РП | Вятка | с.Игдино, Дружба-2 | 580 | 563 | 596
1482 | 160 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 77 | 80 | 112
01482 | 250 | Ф-9 | РП | Карамалы | с.Акбердино | 124 | 85 | 89
01618 | 160 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Цветаевой | 107 | 66 | 72
01633 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Западная | 121 | 133 | 95
01634 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино, ул.Журавлиная | 78 | 65 | 46
01635 | 250 | Ф-405 | РП | Вятка | с. Иглино, ул. Северная | 83 | 132 | 174
01652 | 25 | Ф-6 | ПС | Иглино | с.Иглино, ул.Антонова | 14 | 42 | 27
01659 | 160 | Ф-7 | ПС | Тавтиманово | с.Тавтиманово, ул.Заречная | 33.2 | 28.4 | 39.1
01669 | 160 | Ф-344 | ПС | СтароКубово | с.Иглино, пер.Пархоменко | 36 | 85 | 104
022 | 2х400 | Ф-4 | ПС | Иглино | с. Иглино ул.Ворошилова | 182 | 187 | 177
0461 | 250 | Ф-403 | РП | Вятка | с.Иглино ул.Западная-Журавлиная | 302 | 293 | 356
222 | 100 | Ф-8 | ПС Старокубово | Старокубово | Иглино | 0 | 5 | 9