## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материалы и оборудование в шкафу
1 | Наконечник обжимной 2x0.75мм,100шт | -X18 | 2x0.75мм. | Klauke |  | 1
2 | Реле Finder, 2 переключ. контакта 8А, кат.24В DC, с розеткой на Din-рейку | -KL1... -KL6 | 40.52.9.024 | Finder |  | 6
3 | Розетка для реле 40.52 | -AKL121... -AKL138 | 95.05.SMA | Finder |  | 6
4 | Короб перфорированный, серый RL6 25x80 | -CD21... -CD30 | 01126RL | DKC |  | 8
5 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | -SF3... -SF6 | 11052DEK | SE |  | 4
6 | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | -SF2 | 11077DEK | SE |  | 1
7 | Выкл. нагр. 3Р 32А ВН-102 DEKraft | -SF1 | 17010DEK | DEKraft |  | 1
8 | Контактор 9А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | -KM1, -KM2 | 22103DEK | SE |  | 2
9 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED зел. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL1, -HL2, -HL3 | 25118DEK | SE |  | 3
10 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED кр. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL4 | 25119DEK | SE |  | 1
11 | Корпус мет. нав. с монт. панелью, 650х500х220, IP31, Щ | -ZA1 | 30503DEK | SE |  | 1
12 | Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 м | -U1, -U2 | 32002DEK | Dekraft |  | 2
13 | DIN-рейка оцинкованная сталь 60 см ДН-101 DEKraft | -MR8, -MR9, -MR10 | 32053DEK | SE |  | 3
14 | Ограничитель пластик. на DIN-рейку с 1 винтом Ф | -J22, -J23 | 32057DEK | SE |  | 2
15 | Клемма 2.5мм2, серая, на Din-рейку | -XT1(34) | 306229 | Klemsan |  | 34
16 | Маркеры для устройств US-EMSP (50X30) SR | -ZY45 | 828928 | PHOENIX CONTACT |  | 1
17 | Датчик давления ПД100-ДИ1,0-311-1,0 | -PE1 | 4702080 | Овен |  | 1
18 | Маркировка от 1до 50, для клеммника Klemsan, 1 пластина | -Z1 | DY 5 1-50 | Klemsan |  | 1
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
материалы и оборудование
19 | Держатель шильдика под арматуру д22мм. с шильдиком | -ZX232... -ZX243 | KA1-8120 | ABB |  | 6
20 | Блок питания 24V, 0,8 A | -GS1 | MDR-20-24 | MeanWell |  | 1
21 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 1 ФАЗА, 5А, ~230 В, упр. 12В | -KS1... -KS4 | TTR CHN1 | China |  | 4
22 | Фиксируемые таблички | -ZY95... -ZY106 | US-EMP (27X15) | PHOENIX CONTACT |  | 6
23 | Конфигурируемый контроллер VC1 ,24VDC,AI9-DI10-AO6-DO8 | -A1 | VC1 версия 5 | Elstars |  | 1
24 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ 2НО | -SA1, -SA2 | XB7ND33 | SE |  | 2
25 | Кабель огнестойкий | -W16, -W17 | КПСЭнг (А)-FRLS 2x2x0.75мм | Подольсккабель |  | 2
26 | Резистор МЛТ 0.5 0.6 кОм 1% | -R1 | МЛТ 0.5 0.5 кОм 1% | Россия |  | 1
27 | Провод монтажный ПВ3 0.5мм2 белый | -W13 | ПВ-3 0.5 белый | Кольчугино |  | 1
28 | Провод ПВ-3, сечением 1.5мм, красный, 1 метр | -W15 | ПВ-3 1.5 красный | Кольчугино |  | 1
29 | Спираль для жгутов 6х8mm, 2м. | -U7, -U8 | Спираль 6х8 | АВВ |  | 2
30 | Маркировка кабельная 28х28 мм2 ПВХ | -ZX64... -ZX231 | Бирка У153 | Россия |  | 22
31 | ВВГнг-LS 2х1.5 мм2 | -W15... -W21 | ВВГнг-LS 2х1.5 мм2 | Подольсккабель |  | 6
32 | Кабель огнестойкий | -W3... -W7 | КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x0.75мм | Подольсккабель |  | 5
33 | Кабель огнестойкий | -W22, -W23 | КПСЭнг (А)-FRLS 2x2x0.75мм | Подольсккабель |  | 2
34 | Кабель ВВГнг-LS 4х1.5 мм2 | -W1... -W17 | П1234 | Подольсккабель |  | 4
35 | Труба 91916 гофрированная 16мм ПВХ лёгкая, с зондом | -ZX244 | Т0107 | ДКС Россия |  | 1
36 | Датчик температуры наружного воздуха | -TE1 | RTD20-OUT1-PT1000 | EKF |  | 1
37 | Ввинчиваемый датчик температуры 50 мм | -TE2... -TE5 | RTD20-SCR50-PT1000 | EKF |  | 4
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
материалы и оборудование
38 | Катушка стандартная для клапанов серии B BB230C | -YV1, -YV2 | 042N7432 | Dunfoss |  | 2
39 | Реле давления тип KPI-35, диап. -0,2-8 бар, настраив дифферц 0,5-2, код | -PS1... -PS4 | 060-121966 | Danfoss |  | 4
40 | Электропривод 3-поз ARV-1000R 230В д/клап VFM-2R/VF-3R | -Y1, -Y2 | 082G6011R | Ридан |  | 2
41 | 3-фазный насос 0.37 kW | -Н1 | TP 32-100/4 BQQE | Grundfoss |  | 1
42 | 1-фазный насос 0.09 kW | -H2 | UPS32-60-180 | Grundfoss |  | 1
43 | Реле давления тип KPI-35, диап. -0,2-8 бар, настраив дифферц 0,5-2, код | -PS1... -PS4 | 060-121966 | Danfoss |  | 4
44 | Бак расширительный | -БР1, -БР3 | S1 |  |  | 2
45 | Датчик температуры PT1000 (накладной) | -TE2, -TE4, -TE5 | TM1STPTTSN52015 | SE |  | 3
46 | Насос циркуляционный | -H1, -H2 | UPS120-80 |  |  | 2
47 | Датчик температуры уличного типа | -TE1 | АTF65 PT1000 | ATF1 PT1000 |  | 1
48 | Накладной датчик температуры воды | -TE3 | ДТС3225-PТ1000.В2 | Danfoss |  | 1
49 | Двухходовой регулирующий клапан | -KП1... -K41 | ДУ 30 |  |  | 17
50 | Канал контроля или управления | -KPS1... -УПН5 | Канал контроля или управления |  |  | 38
51 | Теплообменник отопления | -ТО1, -ТО2 | ТО |  |  | 2
52 | СТУПЕНЧАТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД 25x3mm | -N15... -N22 | NSYECPC3 | SE |  | 6
53 | Перемычка ПВ3/ПуГВ 6кв мм ж-з дл. 250мм наконечник 6мм | -ZZ1 | Б1591 | Электромонтаж |  | 1
54 | Знак W08 "Опасность п-я эл-м током" 50х50мм ПВХ плёнка | -ZY56 | В2719 | (Апрохим Москва) |  | 1
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
материалы и оборудование
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Спецификация оборудования и материалов
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Спецификация оборудования и материалов
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
2
2792/4 АИО14.11
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Спецификация оборудования и материалов
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Спецификация оборудования и материалов
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
2
Подп.
2792/4 АИО14.11
Дата
2
2792/4 АИО14.11
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
2
2792/4 АИО14.11
Автоматизация комплексная. Сети
Р
Р
7
Спецификация Шкафа ШД тип 1
Череманов
Изм.
ООО
СТБ-проект
№док
2
ФЛИТ 11.005-АСДУ.С0
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Кол.у
Проверил
Утвердил
Белопольский
Дата
10.14
10.14
10.14
10.14
3
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Лист
Подп.
Изм.
№док
Кол.у
Дата
Р
1
Основная спецификация оборудования и материалов
Разработал
Череманов
Лист
Листов
Стадия
ООО "СТБ-проект"
Проверил
ГИП
Утвердил
Терпугов
Борцов
Белопольский
4
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
5
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
6
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
7
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата