## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.Материалы и оборудование шкафа автоматизации
1 | Наконечник обжимной 0.75мм,100шт | -X19 | 0.75мм. | Klauke | уп | 1
2 | Наконечник обжимной 2x0.75мм,100шт | -X18 | 2x0.75мм. | Klauke | уп | 1
3 | Реле Finder, 2 переключ. контакта 8А, кат.24В DC, с розеткой на Din-рейку | -KL1... -KL6 | 40.52.9.024 | Finder | шт | 6
4 | Розетка для реле 40.52 | -AKL121... -AKL138 | 95.05.SMA | Finder | шт | 6
5 | Короб перфорированный, серый RL6 25x80 | -CD21... -CD30 | 01126RL | DKC | шт | 8
6 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | -SF4, -SF5, -SF6 | 11052DEK | SE | шт | 3
7 | Выкл. нагр. 3Р 32А ВН-102 DEKraft | -SF1 | 17010DEK | DEKraft | шт | 1
8 | Контактор 9А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | -KM1, -KM2 | 22103DEK | SE | шт | 2
9 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED зел. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL1, -HL2, -HL3 | 25118DEK | SE | шт | 3
10 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED кр. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL4 | 25119DEK | SE | шт | 1
11 | Корпус мет. нав. с монт. панелью, 650х500х220, IP31, Щ | -ZA1 | 30503DEK | SE | шт | 1
12 | Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 м | -U1, -U2 | 32002DEK | Dekraft | шт | 2
13 | DIN-рейка оцинкованная сталь 60 см ДН-101 DEKraft | -MR8, -MR9, -MR10 | 32053DEK | SE | шт | 3
14 | Ограничитель пластик. на DIN-рейку с 1 винтом Ф | -J22, -J23 | 32057DEK | SE | шт | 2
15 | Клемма 2.5мм2, серая, на Din-рейку | -XT1(34) | 306229 | Klemsan | шт | 34
16 | Маркеры для устройств US-EMSP (50X30) SR | -ZY45 | 828928 | PHOENIX CONTACT | шт | 1
17 | Маркировка от 1до 50, для клеммника Klemsan, 1 пластина | -Z1 | DY 5 1-50 | Klemsan | шт | 1
18 | Автомат GZ1E для запуска и защиты двигателей | -SF3 | GZ1E06 | SE | шт | 1
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.Материалы и оборудование шкафа автоматизации (продолжение)
19 | Автомат GZ1E для запуска и защиты двигателей | -SF2 | GZ1E08 | SE | шт | 1
20 | Держатель шильдика под арматуру д22мм. с шильдиком | -ZX232... -ZX243 | KA1-8120 | ABB | шт | 6
21 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 1 ФАЗА, 5А, ~40...440 В, упр. 3-32В | -KS1... -KS4 | MD-0544.ZD3 | КИППРИБОР | шт | 4
22 | Блок питания 24V, 0,8 A | -GS1 | MDR-20-24 | MeanWell | шт | 1
23 | Фиксируемые таблички | -ZY95... -ZY106 | US-EMP (27X15) | PHOENIX CONTACT | шт | 6
24 | Конфигурируемый контроллер VC1 ,24VDC,AI9-DI10-AO6-DO8 | -A1 | VC1 версия 5 | Elstars | шт | 1
25 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ 2НО | -SA1, -SA2 | XB7ND33 | SE | шт | 2
26 | Провод монтажный ПВ3 0.5мм2 белый | -W13 | ПВ-3 0.5 белый | Кольчугино | м | 100
27 | Провод ПВ-3, сечением 1.5мм, красный, 1 метр | -W15 | ПВ-3 1.5 красный | Кольчугино | м | 5
28 | Спираль для жгутов 6х8mm, 2м. | -U7, -U8 | Спираль 6х8 | АВВ | м | 2
2.Кабель и монтажные изделия
29 | Маркировка кабельная 28х28 мм2 ПВХ | -ZX64... -ZX260 | Бирка У153 | Россия | шт | 34
30 | ВВГнг-LS 2х1.5 мм2 | -W18... -W25 | ВВГнг-LS 2х1.5 мм2 | Подольсккабель | м | 150
31 | Кабель огнестойкий | -W3... -W7 | КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x0.75мм | Подольсккабель | м | 120
32 | Кабель ВВГнг-LS 4х1.5 мм2 | -W1... -W27 | П1234 | Подольсккабель | м | 150
33 | Труба 91916 гофрированная 16мм ПВХ лёгкая, с зондом | -ZX244 | Т0107 | ДКС Россия | м | 100
3.Навесное оборудование систем автоматизации
34 | Датчик температуры наружного воздуха | -TE1 | RTD20-OUT1-PT1000 | EKF | шт | 1
35 | Ввинчиваемый датчик температуры 50 мм | -TE2... -TE5 | RTD20-SCR50-PT1000 | EKF | шт | 4
2
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Лист
Подп.
Изм.
№док
Кол.у
Дата
ТМ-PS19032024-АОВ.1.С
Автоматизация теплового пункта
Р
1
2
Спецификация оборудования и материалов шкафа автоматизации ША-ИТП
.
Разработка проектной документации водозаборного узла, расположенного по адресу: г. Москва,
Разработал
Горохов
Лист
Листов
Стадия
ООО "Элстарс"
Проверил
ГИП
07.22
07.22
ТМ-PS19032024-АОВ.1.С
07.22
Плахов
Худотеплов