## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.Материалы и оборудование систем автоматизации
1 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | -SF4, -SF5 | 11052DEK | SE |  | 2
2 | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | -SF3, -SF6 | 12088DEK | SE |  | 2
3 | Авт. выкл. 3Р 16А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | -SF2 | 12090DEK | SE |  | 1
4 | Выкл. нагр. 3Р 63А ВН-102 DEKraft | -SF1 | 17011DEK | DEKraft |  | 1
5 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED зел. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL1, -HL2, -HL5 | 25118DEK | SE |  | 3
6 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED кр. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL4, -HL6, -HL7 | 25119DEK | SE |  | 3
7 | Корпус мет. нав. с монт. панелью, 650х500х220, IP31, Щ | -ZA1 | 30503DEK | SE |  | 1
8 | Кросс-модуль на DIN-рейку 2х7 групп, 100А ШН- | -U4 | 32015DEK | DEKraft |  | 1
9 | DIN-рейка оцинкованная сталь 60 см ДН-101 DEKraft | -MR4, -MR6, -MR8 | 32053DEK | SE |  | 3
10 | Ограничитель пластик. на DIN-рейку с 1 винтом Ф | -J23, -J24 | 32057DEK | SE |  | 2
11 | Клемма 2.5мм2, серая, на Din-рейку | -XT1(31) | 306229 | Klemsan |  | 31
12 | Маркеры для устройств US-EMSP (50X30) SR | -ZY45 | 828928 | PHOENIX CONTACT |  | 1
13 | Маркировка от 1до 50, для клеммника Klemsan, 1 пластина | -Z1 | DY 5 1-50 | Klemsan |  | 1
14 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3 ФАЗЫ, 60А, ~440 В, упр. 3-32В | -KS1, -KS2 | HT-6044.ZD3 | КИППРИБОР |  | 2
15 | Держатель шильдика под арматуру д22мм. с шильдиком | -ZX233... -ZX244 | KA1-8120 | ABB |  | 7
16 | КОНТАКТОР E 4P(4НО) 16А AC1 240В 50/60ГЦ | -KM1, -KM2 | LC1E06004U7 | SE |  | 2
17 | КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 25Х50, 2М, В УПАКОВКЕ 24 ШТ | -CD32... -CD38 | NSYCD2M2550 | SE |  | 7
18 | СТУПЕНЧАТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД 25x3mm | -N1... -N6 | NSYECPC3 | SE |  | 6
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
материалы и оборудование
19 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ ПРОХОДНОЙ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 10ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, | -XT1(3) | NSYTRV102 | SE |  | 3
20 | Одноканальный блок питания | -GS1 | PS1 | Elstar |  | 1
21 | РЕЛЕ 2CO 24В ПОСТ.ТОК | -KL1... -KL8 | RSB2A080BD | SE |  | 8
22 | КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ RSB1A160**/RSB 2A080** | -AKL1... -AKL24 | RSZE1S48M | SE |  | 8
23 | МАРКИРОВКА ДЛЯ КОЛОДОК RSZE | -AKL5... -AKL26 | RSZL300 | SE |  | 8
24 | ПЛАСТИКОВАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ | -AKL4... -AKL25 | RSZR215 | SE |  | 8
25 | Фиксируемые таблички | -ZY88... -ZY99 | US-EMP (27X15) | PHOENIX CONTACT |  | 7
26 | Конфигурируемый контроллер VC1 ,24VDC,AI8-DI8-AO5-DO6 | -A1 | VC1 версия 3 | BMS-PROFI |  | 1
27 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ 2НО | -SA1 | XB7ND33 | SE |  | 1
28 | Перемычка ПВ3/ПуГВ 6кв мм желто-зеленая длина 250мм наконечник 6мм | -ZZ1 | Б1591 | МПО Электромонтаж |  | 1
29 | Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка | -ZY56 | Знак безопасности W08 50х50 мм | (Апрохим Москва) |  | 1
30 | Провод ПВ-3, сечением 1.5мм, красный, 1 метр | -W27, -W28 | ПВ-3 1.5 красный | Кольчугино |  | 2
31 | Провод монтажный ПВ3 2.5 мм2 | -W26 | ПВ-3 2.5 красный | Кольчугино |  | 1
32 | Провод ПВ-4, сечением 0.75мм, белый, 50 метров | -W18 | ПВ-4 0.75 белый | Кольчугино |  | 1
33 | Спираль для жгутов 6х8mm, 2м. | -U6 | Спираль 6х8 | АВВ |  | 1
34 | J-Y(St) 2x0.8 мм2 | -W15... -W40 | J-Y(St) 2x0.8 | Подольсккабель |  | 7
35 | Маркировка кабельная 28х28 мм2 ПВХ | -ZX127... -ZX256 | Бирка У153 | Россия |  | 26
36 | ВВГнг-LS 4х1.5 мм2 | -W1... -W41 | ВВГнг-LS 4х1.5 мм2 | Подольсккабель |  | 6
37 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 15мм. TDM | -ZX244 | РЗ-Ц-Х 15мм | Россия |  | 1
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
материалы и оборудование
38 | Переключ. давл.(воздух) SPD910-500Pa | -PDS1, -PDS2 | 4701070 | SE |  | 2
39 | ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 0,75КВТ 480В IP21 | -FR1 | ATV212H075N4 | SE |  | 1
40 | Датчик канальный температуры воздуха | -TE3 | TF65 PT1000 | S+S |  | 1
41 | Привод с возвратной пружиной, 220B, 6Н.м.,без д. к. | -Y1 | DAF 2.06 | POLAR BEAR |  | 1
42 | Канальный нагреватель | -H1, -H2 | PBEC 250/9,0 | Арктос |  | 2
43 | Вентилятор 3 Ф с ТК | -П1 | Вентилятор 3 Ф с ТК |  |  | 1
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
материалы и оборудование
Лист
Подп.
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Спецификация оборудования и материалов
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Спецификация оборудования и материалов
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
2
2792/4 АИО14.11
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Спецификация оборудования и материалов
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Спецификация оборудования и материалов
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
2
Подп.
2792/4 АИО14.11
Дата
2
2792/4 АИО14.11
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
2
2792/4 АИО14.11
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Автоматизация комплексная. Сети
Р
Р
1
7
Спецификация Шкафа ШД тип 1
Разработал
Череманов
Изм.
Лист
Листов
Стадия
ООО
СТБ-проект
№док
2
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Кол.у
Проверил
ГИП
Утвердил
Терпугов
Шигаев
Белопольский
Дата
10.14
10.14
10.14
3
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Лист
Подп.
Изм.
№док
Кол.у
Дата
РД-06/14-1-АК.С
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ
Р
1
4
Спецификация оборудования и материалов шкафа автоматизации ШАП-1
.
ООО "Благодать" Иркутская область, город Ангарск, квартал 192, вдоль Ленинградского проспекта, в 124 м юго-западнее зимнего стадиона "Ермак".
Разработал
Череманов
Лист
Листов
Стадия
ООО "СТБ-проект"
Проверил
ГИП
Терпугов
Кудрявцев
05.19
4
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
05.19
281AR-16-(281AR/СПД11-16)-АДО1 (А).С
281AR-16-(281AR/СПД11-16)-АДО1 (А).С
281AR-16-(281AR/СПД11-16)-АДО1 (А).С
05.19