## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материалы и оборудование в шкафу
1 | Короб перфорированный, серый RL6 25x80 | -CD1... -CD9 | 01126RL | DKC | шт | 5
2 | Авт. выкл. 1Р 6А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | -SF8, -SF9, -SF10 | 11052DEK | SE | шт | 3
3 | Авт. выкл. 3Р 10А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | -SF2... -SF11 | 12088DEK | SE | шт | 4
4 | Авт. выкл. 3Р 40А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | -SF4, -SF5, -SF6 | 12094DEK | SE | шт | 3
5 | Выкл. нагр. 3Р 125А ВН-102 DEKraft | -SF1 | 17019DEK | DEKraft | шт | 1
6 | Контактор 9А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | -KM5 | 22103DEK | SE | шт | 1
7 | Конт. 38А 380В/400В 1НО КМ-102 | -KM2, -KM3, -KM4 | 22315DEK | DEK | шт | 3
8 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED зел. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL2... -HL8 | 25118DEK | SE | шт | 6
9 | Лампа комм. ADDS 22 мм LED кр. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | -HL4 | 25119DEK | SE | шт | 1
10 | Корпус мет. нав. с монт. панелью, 800х650х250, IP31, Щ | -ZA2 | 30504DEK | SE | шт | 1
11 | Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 м | -U1 | 32002DEK |  | шт | 1
12 | DIN-рейка оцинкованная сталь 60 см ДН-101 DEKraft | -MR4... -MR10 | 32053DEK | SE | шт | 4
13 | Ограничитель пластик. на DIN-рейку с 1 винтом Ф | -J25, -J32 | 32057DEK | SE | шт | 2
14 | Клемма 2.5мм2, серая, на Din-рейку | -XT1(62) | 306229 | Klemsan | шт | 64
15 | Маркеры для устройств US-EMSP (50X30) SR | -ZY45 | 828928 | PHOENIX CONTACT | шт | 1
16 | Сальник PG-16 диаметр кабеля 9-13 IP54 | -N15... -N28 | 9764842 | EKF | шт | 10
17 | Блок питания 24V, 2.5 A | -GS1 | DRA-60-24 | CHINFA | шт | 1
18 | Маркировка от 1до 50, для клеммника Klemsan, 1 пластина | -Z1 | DY 5 1-50 | Klemsan | шт | 1
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материалы и оборудование в шкафу (продолжение)
19 | Маркировка от 50 до 100, для клеммника Klemsan, 1 пластина | -Z2 | DY 5 50-100 | Klemsan | шт | 1
20 | ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ, 3 ФАЗЫ, 60А, ~440 В, упр. 3-32В | -KS1 | HT-6044.ZD3 | КИППРИБОР | шт | 1
21 | Держатель шильдика под арматуру д22мм. с шильдиком | -ZX234... -ZX245 | KA1-8120 | ABB | шт | 10
22 | КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 10ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕН | -XT1(2) | NSYTRV102PE | SE | шт | 2
23 | РЕЛЕ 2CO 24В ПОСТ.ТОК | -KL1... -KL19 | RSB2A080BD | SE | шт | 19
24 | КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ RSB1A160**/RSB 2A080** | -AKL1... -AKL57 | RSZE1S48M | SE | шт | 19
25 | МАРКИРОВКА ДЛЯ КОЛОДОК RSZE | -AKL5... -AKL59 | RSZL300 | SE | шт | 19
26 | ПЛАСТИКОВАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ | -AKL4... -AKL58 | RSZR215 | SE | шт | 19
27 | Фиксируемые таблички | -ZY100... -ZY110 | US-EMP (27X15) | PHOENIX CONTACT | шт | 10
28 | Конфигурируемый контроллер VC1 ,24VDC,AI9-DI10-AO6-DO8 | -A1, -A2 | VC1 версия 5 | Elstars | шт | 2
29 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ 1НО | -SB1, -SB2, -SB3 | XB7ND21 | SE | шт | 3
30 | Перемычка ПВ3/ПуГВ 6кв мм желто-зеленая длина 250мм наконечник 6мм | -ZZ1 | Б1591 | МПО Электромонтаж | шт | 1
31 | Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка | -ZY56 | Знак безопасности W08 50х50 мм | (Апрохим Москва) | шт | 1
32 | Контактор модульный КМ20-20 АС/DC | -KM1 | МКК10-20-20 | IEK | шт | 1
33 | Провод ПВ-3, сечением 1.5мм, красный, 1 метр | -W1, -W4, -W5 | ПВ-3 1.5 красный | Кольчугино | м | 20
34 | Провод монтажный ПВ3 10мм2 | -W3 | ПВ-3 10 красный | Кольчугино | м | 10
35 | Провод ПВ-4, сечением 0.75мм, белый, 50 метров | -W2 | ПВ-4 0.75 белый | Кольчугино | м | 100
36 | Спираль для жгутов 6х8mm, 2м. | -U6, -U7 | Спираль 6х8 | АВВ | м | 2
2 Материалы и монтажные изделия
37 | Кабель J-Y(St) 2x0.8 мм2 | -W16... -W37 | J-Y(St) 2x0.8 | Подольсккабель | м | 100
38 | Кабель J-Y(St) 2x2x0.8 | -W22... -W42 | J-Y(St) 2x2x0.8 | Подольсккабель | м | 100
39 | Маркировка кабельная 28х28 мм2 ПВХ | -ZX125... -ZX308 | Бирка У153 | Россия | шт | 70
40 | ВВГнг-LS 2х1.5 мм2 | -W3... -W44 | ВВГнг-LS 2х1.5 мм2 | Подольсккабель | м | 300
Продолжение на следующей странице
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия,материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2 Материалы и монтажные изделия (продолжение)
41 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4х6 мм2 | -W30, -W31, -W32 | ВВГнг-LS 4х6 мм2 | Подольсккабель | м | 60
42 | Кабель ВВГнг(А)- LSLTx 4х1.5 мм2 | -W1... -W41 | ВВГнг(А)- LSLTx 4х1.5 мм2 | Подольсккабель | м | 200
43 | Шпилька TIM 6 М6х2000 мм | -CD43, -CD44 | Г7411 | Vergokan | шт | 20
44 | Лоток перфорированный PNK-200х50х0,7 L=2500 замковый без крышки | -CD35, -CD36, -CD38 | М1537 | (КОКС 1 Москва) | шт | 5
45 | Крышка лотка PNK-200 L=2500 замковая | -CD34 | М1542 | (КОКС 1 Москва) | шт | 5
46 | Угол горизонтальный 90 градусов для PNK-200 h=50мм | -CD33 | М1543 | (КОКС 1 Москва) | шт | 2
47 | Соединительная планка PNK | -CD39, -CD40 | М1600 | (КОКС 1 Москва) | шт | 20
48 | Кронштейн PNK-200 к стене | -CD42 | М1603 | (КОКС 1 Москва) | шт | 10
49 | Швеллер К347 перфорированный 32х20х2мм L=2м окрашенный | -CD37 | М1825 | КЗЭМИ Курган | шт | 5
50 | Металлорукав РЗ-Ц-Х 20мм. TDM | -ZX244, -ZX245, -ZX300 | РЗ-Ц-Х 20мм | Россия | м | 30
51 | Труба 91916 гофрированная 16мм ПВХ лёгкая, с зондом | -N26 | Т0107 | ДКС Россия | м | 100
52 | Сальник 52800 с уплотнением Pg 13 (D кабеля 6-12мм, IP68) | -N27 | Т2403 | ДКС Италия | шт | 20
3. Навесное оборудование систем автоматизации
53 | Реле температуры KP61-6 | -TS1 | 060L126466 | Danfoss | шт | 1
54 | Переключ. давл.(воздух) SPD910-500Pa | -PDS1... -PDS4 | 4701070 | SE | шт | 4
55 | Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 2,2 кВт (380В,3 фазы) | -FR2, -FR3 | ABA00007 | VEDA | шт | 2
56 | Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 5.5 кВт (380В,3 фазы) | -FR1 | ABA00009 | VEDA | шт | 1
57 | Электропривод DMN1.2N 4Н.м, 0-10В, 35с, 5Вт, 1м2. | -Y1 | DMN1.2N | Polar Beer | шт | 1
58 | Датчик накладной,1000 Ом | -TE2 | RTD20-OVH-PT1000 | EKF | шт | 1
59 | Датчик канальный температуры воздуха | -TE3, -TE5 | TF65T-PT1000-100MM | S+S | шт | 2
60 | Датчик температуры уличного типа | -TE1, -TE4 | АTF65 PT1000 | ATF1 PT1000 | шт | 2
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Спецификация оборудования и материалов
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Спецификация оборудования и материалов
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
2
2792/4 АИО14.11
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Спецификация оборудования и материалов
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Михелев
Сироткин
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Листов
Стадия
Разработал
Проверил
ООО "Флит-сетевые технологии»
2792/4 АИО13.11С
Реконструкция системы автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зон "А", "Б", "В", "Г". Венткамера 7
П
1
3
Н.Контр.
Утвердил
Шагидуллин
Спецификация оборудования и материалов
Реконструкция инженерныс систем главного корпуса Обьединенной больницы с поликлиникой по адресу: г.Москва, Мичуринский поспект д.6
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
2
Подп.
2792/4 АИО14.11
Дата
2
2792/4 АИО14.11
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
2
2792/4 АИО14.11
Автоматизация комплексная. Сети
Р
Р
7
Спецификация Шкафа ШД тип 1
Череманов
Изм.
ООО
СТБ-проект
№док
2
ФЛИТ 11.005-АСДУ.С0
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Кол.у
Проверил
Утвердил
Белопольский
Дата
10.14
10.14
10.14
10.14
3
Изм.
Подп.
№ док.
Лист
Кол.уч.
Лист
Подп.
Дата
Лист
Подп.
Изм.
№док
Кол.у
Дата
Р
1
Спецификация оборудования и материалов шкафа ШАПВ-2
Разработал
Череманов
Лист
Листов
Стадия
ООО "Элстарс"
Проверил
ГИП
Утвердил
Терпугов
Борцов
Белопольский