РЕГЛАМЕНТ

выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,

выдачи условий подключения объектов капитального строительства, необходимых для разработки проектной документации, выдачи договоров о подключении объекта капитального строительства,

выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

- Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, выдачи условий подключения объектов капитального строительства, необходимых для разработки проектной документации, выдачи договоров о подключении объекта капитального строительства, выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – Регламент).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (далее – Правила определения технических условий);

- Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 (далее – Правила подключения);

- Правила заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 09 июня 2007 г. № 360 (далее – Правила заключения договоров).

1.3. При выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим Регламентом, Агент руководствуется документами и сведениями, имеющимися у Агента и предоставленными Принципалом:

- схемой сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с указанием протяженности, диаметра;

- техническими характеристиками установленного оборудования;

- инвестиционными программами по развитию системы коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Кирс, муниципальными программами, связанными с развитием системы теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.

- Термины и определения

## 1) Агент – Общество с ограниченной ответственностью «Кирсинская теплоснабжающая компания»;

## 2) Принципал – Администрация Кирсинского городского поселения Верхнекамского района Кировской области;

## 3) Заявитель - правообладатель земельного участка, а также орган местного самоуправления (в случаях, предусмотренных п. 5 Правил определения технических условий).

- Порядок реализации мероприятий, предусмотренных Регламентом

3.1. Порядок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

3.1.1. Заявитель (в настоящем разделе правообладатель земельного участка, орган местного самоуправления) направляет Агенту запрос по форме, установленной приложением 1 к настоящему Регламенту, содержащий информацию (документы), предусмотренные п. 8 Правил определения технических условий. Запрос представляется по электронной почте либо на бумажных носителях. Агент регистрирует запрос в день его поступления в журнале регистрации (приложение 2 к Регламенту).

3.1.2. Агент не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса,  производит проверку полноты и достоверности представленной в запросе информации.

3.1.3. В случае представления Заявителем неполного комплекта документов и (или) недостоверности указанных в них сведений, Агент уведомляет об этом Заявителя для устранения выявленных недостатков не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. Указанное уведомление составляется Агентом в количестве не менее 2-х подлинных экземпляров, один из которых направляется Заявителю, второй экземпляр – Принципалу, с приложением копии запроса Заявителя, в срок, аналогичный сроку  направления уведомления Заявителю.

3.1.4. Агент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации запроса Заявителя осуществляет подготовку и направляет на согласование Принципалу проект технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.1.5. Принципал,  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Агента проекта технических условий, подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- осуществляет их согласование, или:

- при отсутствии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса и (или) резерва мощности по производству ресурса, с учетом положений Правил определения технических условий, а также планов развития систем водоснабжения и водоотведения, установленных действующими муниципальными программами, направляет Агенту мотивированный письменный отказ.

3.1.6. Агент анализирует мотивированный письменный отказ в согласовании проекта технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, полученный от Принципала, и в течение 1 рабочего дня с даты его получения:

- направляет письменный мотивированный отказ Заявителю;

- в случае, если полученный от Принципала мотивированный отказ по мнению Агента является необоснованным, Агент инициирует повторное рассмотрение запроса на согласование проекта технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения Принципалом с участием представителей Агента.

3.1.7. В случае получения согласования проекта технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения от Принципала, Агент в течение 2 (Двух) рабочих дней оформляет и выдает Заявителю технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, по форме приложения 3 к настоящему Регламенту, о чем делает отметку в журнале регистрации непосредственно в день выдачи указанных технических условий.

3.1.8. Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляются Агентом в количестве не менее 2-х подлинных экземпляров, один из которых направляется Заявителю, второй экземпляр – Принципалу в срок, аналогичный сроку  направления указанных технических условий Заявителю.

3.1.9. Срок выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо мотивированного отказа не должен превышать 14 рабочих дней с даты регистрации запроса с полным комплектом документов Заявителя.

3.1.10. Блок-схема процесса выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения представлена в приложении 8 к настоящему Регламенту.

3.1.11. В случае, если с даты получения технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прошло более 1 года, и правообладатель земельного участка не определил необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратился с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в порядке, определенном пунктом 3.2.5 настоящего Регламента, обязательства по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, возникшие на основании выданных технических условий, прекращаются .

3.2. Порядок выдачи условий подключения объектов капитального строительства, необходимых для разработки проектной документации (порядок выдачи условий подключения и договора о подключении объекта капитального строительства)

3.2.1. Заявитель (в настоящем разделе правообладатель земельного участка) направляет Агенту на согласование раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» рабочего проекта проектной документации (далее – Рабочий проект), о чем Агент делает отметку в журнале регистрации.

3.2.2. Агент рассматривает Рабочий проект и в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения Рабочего проекта от Заявителя направляет его на согласование Принципалу.

3.2.3. Принципал в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Рабочего проекта от Агента:

- осуществляет его согласование, или:

- направляет Агенту обоснованные замечания к Рабочему проекту.

3.2.4. При  наличии замечаний к Рабочему проекту, Агент направляет их Заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты получения Рабочего проекта от Заявителя, о чем делает отметку в журнале регистрации.

В случае, если полученные от Принципала замечания по мнению Агента являются необоснованными, Агент инициирует повторное рассмотрение Рабочего проекта Принципалом с участием представителей Агента.

При отсутствии замечаний к Рабочему проекту, Агент направляет Заявителю согласованный Рабочий проект в течение 1 рабочего дня с даты его поступления от Принципала, о чем делает отметку в журнале регистрации.

3.2.5. Заявитель направляет Агенту заявление по форме, установленной приложением 4 к настоящему Регламенту, содержащее информацию (документы), предусмотренные п. 6 Правил подключения, п.п. 8-10 Правил заключения договоров. Заявление представляется по электронной почте либо на бумажных носителях. Агент регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации (приложение 2 к Регламенту).

3.2.6. Агент не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса,  производит проверку полноты и достоверности представленной в заявлении информации (документов).

3.2.7. В случае представления Заявителем неполного комплекта документов и (или) недостоверности указанных в них сведений, Агент уведомляет об этом Заявителя для устранения выявленных недостатков не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. Указанное уведомление составляется Агентом в количестве не менее 2-х подлинных экземпляров, один из которых направляется Заявителю, второй экземпляр – Принципалу, с приложением копии заявления Заявителя, в срок, аналогичный сроку  направления уведомления Заявителю.

3.2.8. В случае подтверждения полноты и достоверности представленной в запросе информации, Агент регистрирует заявление в журнале (приложение 2 к Регламенту).

3.2.9. Агент в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления осуществляет подготовку проекта договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (приложение 5 к настоящему Регламенту) и проекта условий подключения объекта капитального строительства (приложение 6 к настоящему Регламенту), и направляет проект договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проект условий подключения объекта капитального строительства на согласование Принципалу.

3.2.10.  Принципал в течение 5 рабочих дней с даты получения проекта договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проекта условий подключения объекта капитального строительства:

- осуществляет согласование проекта договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и проекта условий подключения объекта капитального строительства, или:

- направляет Агенту обоснованные замечания к проекту договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) проекту условий подключения объекта капитального строительства.

3.2.11. Агент анализирует замечания Принципала к проекту договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) проекту условий подключения объекта капитального строительства, и:

- в течение 2 рабочих дней устраняет указанные замечания и обеспечивает согласование документов Принципалом;

- в случае, если полученные от Принципала замечания признаны Агентом необоснованными, Агент инициирует повторное рассмотрение документов Принципалом с участием представителей Агента.

3.2.12. Агент подписывает согласованный Принципалом договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и в течение 2 рабочих дней оформляет и выдает Заявителю условия подключения объекта капитального строительства, а также подписанный договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о чем делает отметку в журнале регистрации.

Заявитель в течение 30 календарных дней подписывает и возвращает Агенту один экземпляр договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, либо, в случае несогласия с представленным Агентом проектом договора, осуществляет мероприятия в соответствии с Правилами заключения договоров.

3.2.13.  Агент в день выдачи Заявителю условий подключения объекта капитального строительства направляет их копии Принципалу и в департамент имущественных отношений Администрации города Кирс.

Агент в день получения от Заявителя подписанного договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, направляет его копии Принципалу и в департамент имущественных отношений Администрации города Кирс.

3.2.14. Срок выдачи условий подключения объекта капитального строительства и договора о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не должен превышать 30 календарных дней с даты регистрации заявления, указанного в п. 3.2.5 настоящего Регламента.

3.2.15. При необходимости продления срока действия условий подключения объекта капитального строительства, Заявитель направляет обращение Агенту, который в течение 30 дней обеспечивает рассмотрение обращения и согласование с Принципалом в порядке, установленном настоящим разделом.

3.2.16. Блок-схема процесса выдачи условий подключения и договора о подключении объекта капитального строительства представлена в приложении 9 к настоящему Регламенту.

3.3. Порядок выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения

3.3.1. Заявитель (в настоящем разделе правообладатель земельного участка) направляет Агенту 1 экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, о чем Агент делает отметку в журнале регистрации.

Агент направляет копию указанного в настоящем пункте раздела проектной документации Принципалу в течение 1 рабочего дня с даты его получения от Заявителя.

3.3.2. Агент осуществляет контроль за выполнением всех мероприятий по подключению и присоединению объекта к сетям инженерной инфраструктуры в соответствии с договором о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3.3.3. Заявитель после исполнения условий подключения в соответствии с договором о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, письменно извещает об этом Агента.

3.3.4. Агент осуществляет проверку исполнения условий подключения в соответствии с договором о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в течение 5 рабочих дней с даты регистрации письменного извещения, указанного в п. 3.3.3. настоящего Регламента, по итогам которой:

- выдает Заявителю уведомление о несоответствии, при выявлении замечаний, о чем делает отметку в журнале регистрации, или:

- оформляет и направляет на согласование Принципалу документы, подтверждающие соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения (приложение 7 к настоящему Регламенту).

3.3.5. Принципал согласовывает документы, подтверждающие соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения, в течение 5 рабочих дней с даты их получения от Агента.

3.3.6. Агент подписывает согласованные Принципалом документы, подтверждающие соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения, и передает их Заявителю в течение 1 рабочего дня с даты получения их от Принципала, о чем делает отметку в журнале регистрации.

3.3.7. Срок выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения либо уведомления о несоответствии не должен превышать 14 рабочих дней с даты регистрации письменного извещения, указанного в п. 3.3.3 настоящего Регламента.

3.3.8. Агент в день выдачи Заявителю документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения, направляет их копии Принципалу и в департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени.

3.3.9. Блок-схема процесса выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения, представлена в приложении 10 к настоящему Регламенту.

- Перечень приложений

1.  Форма запроса на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

2.  Форма журнала регистрации.

3.  Форма технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

4. Форма заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

5. Примерная форма договора о подключении объекта капитального строительства.

6.  Форма условий подключения объекта капитального строительства.

7. Форма документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения.

8. Блок-схема процесса выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

9.  Блок-схема процесса выдачи условий подключения и договора о подключении объекта капитального строительства.

10. Блок-схема процесса выдачи документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения.

| АГЕНТ: | ПРИНЦИПАЛ: |
| --- | --- |
| ООО «КТК» Исполнительный директор ____________ В.А. Лузянин | Администрация Кирсинского городского поселения ______________ А.Н. Ушаков |

Приложение № 1 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Форма запроса на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

#### Печатается на бланке письма

#### Заказчика в 3-х экземплярах

#### с указанием исходящего номера и даты

#### Запрос

#### на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

#### С целью предоставления технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

__________________________________________________________________

#### _______________________________________________________________________________ (полное наименование Заявителя, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон)

#### просит рассмотреть техническую возможность и выдать технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или предоставить информацию о плате за подключение объекта капитального строительства на принадлежащем мне земельном участке, расположенном по адресу:_________________________ __________________________________________________________________

#### (адрес или место расположения участка, отдельных зданий, сооружений на участке).

#### Приложения к запросу:

- Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия  лица, подписавшего заявление.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка)

- Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства

- Информация о разрешенном использовании земельного участка

- Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку

- Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

- Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки.

#### Руководитель (должность) Ф.И.О._________________ ,               М.П.

#### (подпись руководителя юридического лица)

#### или

#### _________________________________                        ____________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 		       (подпись физического лица, дата)

Указывается Ф.И.О телефон (рабочий и сотовый) исполнителя заявки

Примечание: Предоставлять обязательно полный пакет документов (согласно перечню).  Документы обязательно должны быть заверены печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица.

Приложение № 2 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Форма журнала регистрации

| № п.п. | Дата поступления запроса на ТУ | Наименование заявителя | Наименование объекта | Местоположение объекта | Регистрационный номер | Дата регистрации | Выданы ТУ №____ от | Выдан мотивированный отказ № _____ от | Дата поступления заявления на подключение | Выдан договор о подключении и условия подключения № ___ от | Дата поступления на согласование Рабочего проекта | Выдано уведомление о замечаниях по Рабочему проекту №_____ от | Дата направления Заявителю согласованного Рабочего проекта | Дата поступления Утвержденного проекта | Дата регистрации письменного извещения о выполнении условий подключения | Выдано уведомление о замечаниях по выполнению условий подключения №_____ от | Выданы документы, подтверждающие выполнение условий подключения № _____ от | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Форма технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Оформляется на фирменном бланке Агента

Исходящий номер документа

Дата составления документа

Полное наименование Заявителя,

ФИО руководителя Заявителя почтовый адрес

Технические условия подключения объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Подключение объекта капитального строительства ______________________ __________________________________________________________________ (наименование объекта, его местонахождение)

к системе теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения с максимальной нагрузкой ________ возможно от_______________________________________________ (описание точки подключения)

Срок подключения объекта к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения возможен__________________________________________________________

(зависит от сроков реализации инвестиционных программ).

Технические условия действительны до _____________ .

Примечание: По истечении срока действия технических условий параметры подключения могут быть изменены.

При необходимости указывается:

Тариф на подключение составляет _______ рублей, утвержден ____________

__________________________________________________________________

#### (указывается, кем и когда утвержден)

#### Тариф на подключение объекта капитального строительства действует

#### до _________________.

#### Повторно информация может быть запрошена не ранее __________________.

#### Подпись руководителя Агента

Приложение № 4 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Форма заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Печатается на бланке письма Заявителя в 3-х экземплярах с указанием исходящего номера и даты

#### Заявление

#### о подключении объекта капитального строительства к

#### сетям инженерно-технического обеспечения

#### С целью подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения _______________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

#### (полное наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, прописка физического лица - Заказчика)

#### просит заключить договор и определить условия подключения объекта,

#### ________________________________________________________________  (подробно:  наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

#### принадлежащего на праве ___________________________________________

#### __________________________________________________________________,

расположенного по адресу: _________________________________________ __________________________________________________________________

#### (адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Характеристика и назначение объекта: _________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

#### (краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, режим  потребления ресурсов)

Подключенная нагрузка объекта ___________________________

(указать: новая или дополнительная)

#### Сроки строительства_______________________________________________

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)   _____кв.   20__года

Срок подачи ресурса на объект  _____ кв.   20__года

#### Существующая общая подключенная нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции или изменения назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта): _____________

#### ______________________________________________________________

#### Приложения к заявке: Печатается на отдельном листе  «Акт приема-передачи документов»

#### Приложения к заявлению:

- Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия  лица, подписавшего заявление, выписка из ЕГРЮЛ. - 2 экз.

- Копия Свидетельства о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). - 2 экз.

- Копия Свидетельства о постановке юридического (физического) лица на учёт в налоговом органе. - 2 экз.

- Копия информационного письма Росстата о регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО.  -  2 экз.

- Копия паспорта физического лица (страницы №№ 3, 4, 6).  - 2 экз.

- Копии документов, подтверждающих право владения объектом капитального строительства, который подключается к сетям водоснабжения и водоотведения (решения местных органов власти о выделении земельного участка под строительство или реконструкцию, договора купли-продажи недвижимости, разрешительные письма Управления архитектуры города и т.п.)  - 2 экз.

- Ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта масштабе 1:2000, согласованные с Управлением градостроительства  Администрации города или области. - 2 экз.

- Топографическая карта земельного участка (с посадкой объекта) в масштабе 1:500, с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласования с организациями, эксплуатирующими указанные объекты. - 2 экз.

- Кадастровый план земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)  объекта  капитального строительства. – 2 экз.

- Величина присоединяемой нагрузки объекта, определенная проектной организацией, имеющей соответствующее разрешение на проектирование систем водоснабжения и водоотведения, и копии лицензии данной проектной организации.  - 2 экз.

- Копии ранее выданных ТУ на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения при их наличии. – 1 экз.

- Сведения о заявителе: почтовый адрес, телефон (факс), банковские реквизиты (наименование банка, р/счет, к/счет, БИК). – 1 экз.

Примечание: Документы обязательно должны быть заверены печатью Заказчика и подписью уполномоченного лица

#### Руководитель (должность) Ф.И.О._________________ ,               М.П.

#### (подпись руководителя юридического лица)

#### или

#### _________________________________                        ____________________

#### (Фамилия Имя Отчество физического лица) 		       (подпись физического лица, дата)

Указывается Ф.И.О телефон (рабочий и сотовый) исполнителя заявки

Приложение № 2

К договору от «____» _______ 20__ г. № _____/__

Утверждаю:

Исполнительный директор ООО «КТК»

________________ /В.А. Лузянин/

“_____”__________________20__г.

АКТ

технического освидетельствования точки подключения и

возможности Исполнителя предоставить Заказчику услуги водоснабжения и водоотведения по Договору о подключении

“_____”_________________ 20__ г.

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Исполнителя:

________________________________________________________________________________________

Представители Заказчика: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

произвели  техническое  освидетельствование точек подключения и возможности  Исполнителя  предоставить  Заказчику  услуги теплоснабжения, водоснабжения  и  водоотведения в  указанной   ниже  точке   подключения  согласно  Договору  о  подключении №____/__ от _____, заключенному между Исполнителем: ООО «КТК», ,  и Заказчиком: ___________

| № п/п | Описание | Результаты освидетельствования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие положения точки подключения Объекта к системе водоснабжения ситуационному плану земельного участка и условиям Договора о подключении. |  |
| 2. | Соответствие положения точки подключения Объекта к системе водоотведения ситуационному плану земельного участка и условиям Договора о подключении. |  |
| 3. | Соответствие точек подключения условиям подключения объекта, для присоединения к системе водоснабжения и водоотведения, в соответствии с условиями договора: |
| 3.1. | Физическое состояние точки подключения к системе водоснабжения (колодца) |  |
| 3.2. | Показания контрольных замеров давления воды в точке подключения к системе водоснабжения (колодца) |  |
| 3.3. | Расчет пропускной способности в точке подключения к системе водоснабжения исходя из результата контрольного замера* |  |
| 3.4. | Физическое состояние точки подключения к системе водоотведения (колодца) |  |
| 3.5. | Показания контрольных замеров глубины загруженности самотечного трубопровода в точке подключения к системе водоотведения |  |
| 3.6. | Расчетная величина резерва мощности трубопровода в точке подключения к системе водоотведения исходя из результата контрольного замера** |  |

Выводы и предложения по результатам технического освидетельствования точек подключения: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| ФИО | Подпись |
| --- | --- |

*Формула расчета по водопотреблению

**формула расчета по водоотведению

Приложение № 6 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Форма условий подключения объекта капитального строительства

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Агента

_________  ______________

Подпись                       ФИО

УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства

№ ТУ 						от «_____» ______________ 20___г.

Срок действия 	до «_____» ______________ 20___г.

| 1. Заявитель |  |
| --- | --- |
| 2. Юридический адрес |  |
| 3. Фактический адрес |  |
| 4. ФИО ответственного лица (с указанием телефона) |  |
| 5. Наименование объекта |  |
| 6. Адрес объекта |  |
| 7. Существующая нагрузка |  |  |  |  |  |
| 8. Величина запрашиваемого увеличения нагрузки |  |  |  |  |  |
| 9. Разрешенный максимум нагрузки |  |  |  |  |  |
| 10. Категория надежности объекта |  |
| 11. Сроки проектирования |  |
| 12. Сроки ввода объекта в эксплуатацию |  |
| 13. Сроки подачи ресурса на объект |  |
| 14. Источник водоснабжения |  |
| 15. Точка подключения к сетям водоснабжения и водоотведения |  |
| 16. Перечень мероприятий, вошедших в утвержденную инвестиционную программу |  |
| 17. Перечень мероприятий, не вошедших в утвержденную инвестиционную программу |  |
| 18. Параметры в сети водоснабжения и водоотведения |  |
| 19. Схема присоединения системы водоснабжения |  |
| 20. Схема присоединения системы водоотведения |  |
| 21. Требования к узлу коммерческого учета |  |
| 22. Требования к проектной документации |  |
| 23. Согласование проектной документации |  |
| 24. Особые требования |  |
| 25. Прочие условия |  |
| 26. Согласование с владельцем сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| 27. Приложения |  |

Подпись ответственного лица Агента

Указывается Ф.И.О телефон (рабочий и сотовый) исполнителя заявки

Приложение № 7 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Форма документов, подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения

Оформляется на фирменном бланке Агента

Исходящий номер документа

Дата составления документа

Полное наименование Заявителя,

ФИО руководителя Заявителя почтовый адрес

Разрешение на подключение объекта капитального

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Разрешено подключение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства_______________________________

________________________________ наименование объекта____________

По адресу _____________________________________________________

_____________________________________________________________

в соответствии с условиями подключения № ______ от _________.

Технический руководитель Агента                               ФИО

А К Т

о присоединении объекта капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения

г. Кирс                                                                                «  ____» Декабря 2015г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заявителя  _______________________________________________________

Представитель ресурсоснабжающей  компании_____________________________________

составили настоящий акт в том, что на объекте __________________объект капитального строительства ____________, расположенном по адресу г.Кирс, ул. Кирова ____________ выполнено присоединение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с условиями подключения .

Данный акт подтверждает выполнение сторонами условий договора от « ___ » __________

20  г. № ________.

## Представитель Заявителя _______________________________________________________

Представитель Стороны по договору _____________________________________________

Оформляется на фирменном бланке Агента

Исходящий номер документа

Дата составления документа

Полное наименование Заявителя,

ФИО руководителя Заявителя почтовый адрес

Справка

о выполнении условий подключения объекта

Подтверждаю, что условия подключения от « ___ » __________ 20   г. выданные на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства__________________________________

_________________________________________________________________ наименование объекта_______________ , расположенного по адресу________ __________________________________________, выполнены в полном объеме.

Главный инженер Агента                               ФИО

Приложение № 8 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору № 1 от 02.11.2011 г.

Блок-схема процесса выдачи технических условий подключения объектов капитального строительства

к сетям инженерно-технического обеспечения (этап 1)

* В случае, если мотивированный отказ по мнению Агента является необоснованным, Агент инициирует повторное рассмотрение запроса с участием представителей Агента.

Приложение № 9 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору № 1 от 02.11.2011 г.

Блок-схема процесса выдачи условий подключения

и договора о подключении объекта капитального строительства (этап 2)

Этап 2.1: Согласование Рабочего проекта

Этап 2.2: Выдача условий подключения

и договора о подключении объекта капитального строительства

* В случае, если замечания признаны Агентом необоснованными, Агент инициирует повторное рассмотрение документов Принципалом с участием представителей Агента.

Приложение № 10 к Регламенту,

являющемуся Приложением № 1 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

Блок-схема процесса выдачи документов,

подтверждающих соответствие объекта капитального строительства выданным условиям подключения

необходимых для разработки проектной документации (этап 3)

Приложение № 2 к Агентскому договору

№ 1 от 02.11.2011 г.

ФОРМА ОТЧЕТА

Отчет об исполнении Агентского договора № ____ от______

за _________________20___ года

| № п/п | Вид выданного документа | Реквизиты выданного документа (№, дата) | Заявитель |
| --- | --- | --- | --- |

Подпись руководителя Агента